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附表1 鄂尔多斯市短历时暴雨强度查算表
q： L/（s·hm2）
	降雨历时
（min)

重现期（年）
	5
	10
	15
	20
	30
	45
	60
	90
	120
	150
	180

	2
	243.945
	199.146
	170.472
	150.280
	123.348
	99.117
	83.944
	66.215
	55.479
	48.242
	42.978

	3
	276.886
	226.038
	193.491
	170.573
	139.999
	112.499
	95.273
	75.157
	62.971
	54.757
	48.781

	5
	318.387
	259.918
	222.493
	196.140
	160.979
	129.359
	109.556
	86.421
	72.409
	62.964
	56.093

	10
	374.700
	305.890
	261.845
	230.831
	189.445
	152.233
	128.928
	101.707
	85.216
	74.100
	66.014

	20
	431.013
	351.862
	301.198
	265.523
	217.912
	175.106
	148.300
	116.992
	98.023
	85.237
	75.935

	30
	463.955
	378.753
	324.217
	285.816
	234.563
	188.488
	159.629
	125.934
	105.515
	91.751
	81.738

	50
	505.456
	412.633
	353.219
	311.382
	255.542
	205.348
	173.913
	137.198
	114.953
	99.958
	89.050

	100
	561.769
	458.605
	392.571
	346.073
	284.009
	228.221
	193.285
	152.484
	127.760
	111.095
	98.971




附表2 鄂尔多斯市长历时暴雨强度查算表
q： L/(s·hm2)
	降雨历时
（min)
重现期（年）
	240
	360
	540
	720
	1440

	2
	24.464 
	17.991 
	13.187 
	10.564 
	6.171 

	3
	31.257 
	23.161 
	17.104 
	13.774 
	8.148 

	5
	40.556 
	30.302 
	22.563 
	18.276 
	10.964 

	10
	50.770 
	38.104 
	28.495 
	23.151 
	13.988 

	20
	61.386 
	46.185 
	34.619 
	28.171 
	17.085 

	30
	66.703 
	50.214 
	37.659 
	30.656 
	18.606 

	40
	70.516 
	53.112 
	39.851 
	32.450 
	19.710 

	50
	73.548 
	55.421 
	41.602 
	33.887 
	20.598 

	60
	76.104 
	57.373 
	43.087 
	35.107 
	21.355 

	70
	77.908 
	58.736 
	44.112 
	35.943 
	21.864 

	80
	79.904 
	25.218 
	18.947 
	15.443 
	9.400 

	90
	81.275 
	61.304 
	46.061 
	37.543 
	22.854 

	100
	82.959 
	62.601 
	47.055 
	38.364 
	23.370 



表3 鄂尔多斯市重现期2a短历时lmin间隔的设计暴雨雨型结果
	降水历时（min）
	降水强度（mm/min）

	[bookmark: _Hlk231226850]
	30min
	60min
	90min
	120min
	150min
	180min

	1
	0.386
	0.219
	0.159
	0.128
	0.108
	0.095

	2
	0.417
	0.227
	0.163
	0.13
	0.11
	0.096

	3
	0.455
	0.236
	0.167
	0.132
	0.111
	0.097

	4
	0.501
	0.246
	0.171
	0.135
	0.113
	0.098

	5
	0.557
	0.257
	0.176
	0.137
	0.114
	0.099

	6
	0.63
	0.269
	0.181
	0.14
	0.116
	0.1

	7
	0.725
	0.283
	0.186
	0.143
	0.118
	0.101

	8
	0.856
	0.298
	0.191
	0.146
	0.12
	0.103

	9
	1.047
	0.315
	0.197
	0.149
	0.121
	0.104

	10
	1.343
	0.334
	0.204
	0.152
	0.123
	0.105

	11
	1.861
	0.356
	0.211
	0.155
	0.125
	0.107

	12
	1.624
	0.382
	0.218
	0.159
	0.127
	0.108

	13
	1.354
	0.413
	0.226
	0.163
	0.13
	0.109

	14
	1.159
	0.45
	0.235
	0.167
	0.132
	0.111

	15
	1.012
	0.494
	0.245
	0.171
	0.134
	0.112

	16
	0.898
	0.549
	0.256
	0.175
	0.137
	0.114

	17
	0.808
	0.619
	0.267
	0.18
	0.14
	0.116

	18
	0.734
	0.711
	0.281
	0.185
	0.142
	0.117

	19
	0.673
	0.837
	0.296
	0.191
	0.145
	0.119

	20
	0.622
	1.017
	0.312
	0.197
	0.148
	0.121

	21
	0.578
	1.296
	0.331
	0.203
	0.151
	0.123

	22
	0.54
	1.774
	0.353
	0.21
	0.155
	0.125

	23
	0.507
	1.667
	0.379
	0.217
	0.158
	0.127

	24
	0.478
	1.384
	0.409
	0.225
	0.162
	0.129

	25
	0.453
	1.181
	0.444
	0.234
	0.166
	0.132

	26
	0.43
	1.029
	0.488
	0.244
	0.17
	0.134

	27
	0.41
	0.912
	0.541
	0.254
	0.175
	0.137

	28
	0.391
	0.819
	0.609
	0.266
	0.179
	0.139

	29
	0.375
	0.743
	0.698
	0.279
	0.184
	0.142

	30
	0.36
	0.68
	0.818
	0.294
	0.19
	0.145

	31
	
	0.628
	0.989
	0.31
	0.196
	0.148

	32
	
	0.583
	1.252
	0.329
	0.202
	0.151

	33
	
	0.545
	1.694
	0.35
	0.209
	0.154

	34
	
	0.511
	1.712
	0.375
	0.216
	0.158

	35
	
	0.482
	1.415
	0.405
	0.224
	0.162

	36
	
	0.456
	1.204
	0.439
	0.233
	0.165

	37
	
	0.433
	1.047
	0.482
	0.242
	0.17

	38
	
	0.412
	0.926
	0.534
	0.253
	0.174

	39
	
	0.394
	0.83
	0.599
	0.264
	0.179

	40
	
	0.377
	0.752
	0.685
	0.277
	0.184

	41
	
	0.361
	0.688
	0.8
	0.292
	0.189

	42
	
	0.347
	0.634
	0.963
	0.308
	0.195

	43
	
	0.335
	0.588
	1.21
	0.326
	0.201

	44
	
	0.323
	0.549
	1.62
	0.347
	0.208

	45
	
	0.312
	0.515
	1.759
	0.372
	0.215

	46
	
	0.302
	0.485
	1.448
	0.4
	0.223

	47
	
	0.292
	0.459
	1.228
	0.435
	0.232

	48
	
	0.284
	0.436
	1.065
	0.476
	0.241

	49
	
	0.275
	0.415
	0.94
	0.526
	0.251

	50
	
	0.268
	0.396
	0.841
	0.59
	0.263

	51
	
	0.261
	0.379
	0.761
	0.672
	0.275

	52
	
	0.254
	0.363
	0.695
	0.783
	0.29

	53
	
	0.248
	0.349
	0.641
	0.938
	0.306

	54
	
	0.242
	0.336
	0.594
	1.171
	0.324

	55
	
	0.236
	0.324
	0.554
	1.552
	0.344

	56
	
	0.23
	0.313
	0.519
	1.809
	0.368

	57
	
	0.225
	0.303
	0.489
	1.482
	0.396

	58
	
	0.221
	0.294
	0.462
	1.253
	0.43

	59
	
	0.216
	0.285
	0.439
	1.084
	0.47

	60
	
	0.212
	0.277
	0.417
	0.954
	0.519

	61
	
	
	0.269
	0.398
	0.853
	0.581

	62
	
	
	0.262
	0.381
	0.771
	0.66

	63
	
	
	0.255
	0.365
	0.703
	0.766

	64
	
	
	0.248
	0.351
	0.647
	0.915

	65
	
	
	0.242
	0.338
	0.6
	1.135

	66
	
	
	0.237
	0.326
	0.559
	1.49

	67
	
	
	0.231
	0.315
	0.524
	1.861

	68
	
	
	0.226
	0.304
	0.493
	1.518

	69
	
	
	0.221
	0.295
	0.466
	1.279

	70
	
	
	0.217
	0.286
	0.442
	1.103

	71
	
	
	0.212
	0.278
	0.42
	0.969

	72
	
	
	0.208
	0.27
	0.401
	0.865

	73
	
	
	0.204
	0.262
	0.383
	0.78

	74
	
	
	0.2
	0.256
	0.367
	0.711

	75
	
	
	0.196
	0.249
	0.353
	0.654

	76
	
	
	0.193
	0.243
	0.34
	0.605

	77
	
	
	0.189
	0.237
	0.327
	0.564

	78
	
	
	0.186
	0.232
	0.316
	0.528

	79
	
	
	0.183
	0.227
	0.306
	0.497

	80
	
	
	0.18
	0.222
	0.296
	0.469

	81
	
	
	0.177
	0.217
	0.287
	0.445

	82
	
	
	0.175
	0.213
	0.279
	0.423

	83
	
	
	0.172
	0.208
	0.271
	0.403

	84
	
	
	0.169
	0.204
	0.263
	0.385

	85
	
	
	0.167
	0.201
	0.256
	0.369

	86
	
	
	0.164
	0.197
	0.25
	0.355

	87
	
	
	0.162
	0.193
	0.244
	0.341

	88
	
	
	0.16
	0.19
	0.238
	0.329

	89
	
	
	0.158
	0.187
	0.233
	0.317

	90
	
	
	0.156
	0.184
	0.227
	0.307

	91
	
	
	
	0.181
	0.222
	0.297

	92
	
	
	
	0.178
	0.218
	0.288

	93
	
	
	
	0.175
	0.213
	0.28

	94
	
	
	
	0.172
	0.209
	0.272

	95
	
	
	
	0.17
	0.205
	0.264

	96
	
	
	
	0.167
	0.201
	0.257

	97
	
	
	
	0.165
	0.197
	0.251

	98
	
	
	
	0.162
	0.194
	0.245

	99
	
	
	
	0.16
	0.19
	0.239

	100
	
	
	
	0.158
	0.187
	0.233

	101
	
	
	
	0.156
	0.184
	0.228

	102
	
	
	
	0.154
	0.181
	0.223

	103
	
	
	
	0.152
	0.178
	0.218

	104
	
	
	
	0.15
	0.175
	0.214

	105
	
	
	
	0.148
	0.173
	0.21

	106
	
	
	
	0.146
	0.17
	0.205

	107
	
	
	
	0.145
	0.167
	0.202

	108
	
	
	
	0.143
	0.165
	0.198

	109
	
	
	
	0.141
	0.163
	0.194

	110
	
	
	
	0.14
	0.16
	0.191

	111
	
	
	
	0.138
	0.158
	0.188

	112
	
	
	
	0.137
	0.156
	0.184

	113
	
	
	
	0.135
	0.154
	0.181

	114
	
	
	
	0.134
	0.152
	0.178

	115
	
	
	
	0.132
	0.15
	0.176

	116
	
	
	
	0.131
	0.148
	0.173

	117
	
	
	
	0.129
	0.147
	0.17

	118
	
	
	
	0.128
	0.145
	0.168

	119
	
	
	
	0.127
	0.143
	0.165

	120
	
	
	
	0.126
	0.141
	0.163

	121
	
	
	
	
	0.14
	0.161

	122
	
	
	
	
	0.138
	0.159

	123
	
	
	
	
	0.137
	0.156

	124
	
	
	
	
	0.135
	0.154

	125
	
	
	
	
	0.134
	0.152

	126
	
	
	
	
	0.132
	0.15

	127
	
	
	
	
	0.131
	0.149

	128
	
	
	
	
	0.13
	0.147

	129
	
	
	
	
	0.128
	0.145

	130
	
	
	
	
	0.127
	0.143

	131
	
	
	
	
	0.126
	0.142

	132
	
	
	
	
	0.125
	0.14

	133
	
	
	
	
	0.123
	0.138

	134
	
	
	
	
	0.122
	0.137

	135
	
	
	
	
	0.121
	0.135

	136
	
	
	
	
	0.12
	0.134

	137
	
	
	
	
	0.119
	0.133

	138
	
	
	
	
	0.118
	0.131

	139
	
	
	
	
	0.117
	0.13

	140
	
	
	
	
	0.116
	0.128

	141
	
	
	
	
	0.115
	0.127

	142
	
	
	
	
	0.114
	0.126

	143
	
	
	
	
	0.113
	0.125

	144
	
	
	
	
	0.112
	0.124

	145
	
	
	
	
	0.111
	0.122

	146
	
	
	
	
	0.11
	0.121

	147
	
	
	
	
	0.109
	0.12

	148
	
	
	
	
	0.108
	0.119

	149
	
	
	
	
	0.108
	0.118

	150
	
	
	
	
	0.107
	0.117

	151
	
	
	
	
	
	0.116

	152
	
	
	
	
	
	0.115

	153
	
	
	
	
	
	0.114

	154
	
	
	
	
	
	0.113

	155
	
	
	
	
	
	0.112

	156
	
	
	
	
	
	0.111

	157
	
	
	
	
	
	0.11

	158
	
	
	
	
	
	0.109

	159
	
	
	
	
	
	0.108

	160
	
	
	
	
	
	0.108

	161
	
	
	
	
	
	0.107

	162
	
	
	
	
	
	0.106

	163
	
	
	
	
	
	0.105

	164
	
	
	
	
	
	0.104

	165
	
	
	
	
	
	0.104

	166
	
	
	
	
	
	0.103

	167
	
	
	
	
	
	0.102

	168
	
	
	
	
	
	0.101

	169
	
	
	
	
	
	0.101

	170
	
	
	
	
	
	0.100

	171
	
	
	
	
	
	0.099

	172
	
	
	
	
	
	0.099

	173
	
	
	
	
	
	0.098

	174
	
	
	
	
	
	0.097

	175
	
	
	
	
	
	0.097

	176
	
	
	
	
	
	0.096

	177
	
	
	
	
	
	0.095

	178
	
	
	
	
	
	0.095

	179
	
	
	
	
	
	0.094

	180
	
	
	
	
	
	0.093





附表4 历时1440min设计暴雨雨型各时段（时段长：5min）比例表（单位：%）
	时段
	时长/min

	
	H1440_H720
	H720_H360
	H360_H240
	H240_H180
	H180_H150
	H150_H120
	H120_H90
	H90_H60
	H60_H45
	H45_H30
	H30_H15
	H15_H5
	H5

	1
	0.254
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	0.383
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	0.657
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	0.373
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	0.245
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	0.123
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	0.083
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	0.060
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	0.083
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	0.143
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	0.090
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	0.083
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	0.120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	0.214
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	0.184
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	0.428
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	0.833
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	0.929
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	0.829
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	0.362
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	0.277
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	0.554
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	0.800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	1.440
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	2.752
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	1.376
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	0.579
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	0.353
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	1.282
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	1.093
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	1.111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	1.923
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	1.748
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	0.726
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	0.411
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	0.461
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	0.565
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	0.777
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	0.631
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	0.214
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	0.214
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	0.308
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	0.285
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	0.196
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	0.538
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	0.529
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	0.191
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	0.173
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	0.183
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	0.218
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	0.400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	0.290
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	0.748
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	0.925
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	2.021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	1.335
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	1.898
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	2.820
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	3.334
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	1.785
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	1.527
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	1.041
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	0.252
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	0.181
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	0.150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	0.171
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	0.163
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	0.264
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	0.730
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	0.442
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	0.842
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	0.582
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	0.361
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	1.665
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	1.592
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	1.213
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	1.207
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	0.604
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	0.964
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	1.129
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	1.649
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	1.100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	0.797
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	0.595
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	0.672
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	1.358
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	1.718
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	1.015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	1.236
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	3.196
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	3.726
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	2.306
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	1.687
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	1.143
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	1.004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	0.992
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	1.401
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	2.048
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	0.652
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	0.586
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	0.524
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	0.488
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	0.278
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	0.297
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	0.188
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	0.275
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	0.268
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	0.217
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	0.185
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	0.057
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	0.149
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	0.356
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	0.316
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	0.407
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	0.352
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	0.171
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	0.180
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	118
	0.090
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	0.069
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	0.075
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	0.151
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	122
	0.111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	123
	0.072
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	124
	0.113
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	0.068
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	126
	0.084
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	0.084
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	128
	0.178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	129
	0.291
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	0.207
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	131
	0.158
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	132
	0.254
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	0.215
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	0.215
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	135
	0.809
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	136
	0.641
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	137
	0.522
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	138
	0.409
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附图1 短历时p-i-t关系曲线图
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附图2 短历时不同降雨历时的暴雨强度频率曲线图
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附图3 长历时p-i-t关系曲线图
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附图4 长历时不同降雨历时的暴雨强度频率曲线图
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附图5.1 芝加哥法推求重现期2a短历时设计暴雨雨型分布图
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附图5.2 芝加哥法推求重现期5a短历时设计暴雨雨型分布图
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附图5.3 芝加哥法推求重现期10a短历时设计暴雨雨型分布图
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附图5.4 芝加哥法推求重现期20a短历时设计暴雨雨型分布图
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