附录

附表1 鄂尔多斯市短历时暴雨强度查算表

q： L/（s·hm2）

| 降雨历时 （min) 重现期（年） | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 243.945 | 199.146 | 170.472 | 150.280 | 123.348 | 99.117 | 83.944 | 66.215 | 55.479 | 48.242 | 42.978 |
| 3 | 276.886 | 226.038 | 193.491 | 170.573 | 139.999 | 112.499 | 95.273 | 75.157 | 62.971 | 54.757 | 48.781 |
| 5 | 318.387 | 259.918 | 222.493 | 196.140 | 160.979 | 129.359 | 109.556 | 86.421 | 72.409 | 62.964 | 56.093 |
| 10 | 374.700 | 305.890 | 261.845 | 230.831 | 189.445 | 152.233 | 128.928 | 101.707 | 85.216 | 74.100 | 66.014 |
| 20 | 431.013 | 351.862 | 301.198 | 265.523 | 217.912 | 175.106 | 148.300 | 116.992 | 98.023 | 85.237 | 75.935 |
| 30 | 463.955 | 378.753 | 324.217 | 285.816 | 234.563 | 188.488 | 159.629 | 125.934 | 105.515 | 91.751 | 81.738 |
| 50 | 505.456 | 412.633 | 353.219 | 311.382 | 255.542 | 205.348 | 173.913 | 137.198 | 114.953 | 99.958 | 89.050 |
| 100 | 561.769 | 458.605 | 392.571 | 346.073 | 284.009 | 228.221 | 193.285 | 152.484 | 127.760 | 111.095 | 98.971 |

附表2 鄂尔多斯市长历时暴雨强度查算表

q： L/(s·hm2)

| 降雨历时 （min) 重现期（年） | 240 | 360 | 540 | 720 | 1440 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 24.464 | 17.991 | 13.187 | 10.564 | 6.171 |
| 3 | 31.257 | 23.161 | 17.104 | 13.774 | 8.148 |
| 5 | 40.556 | 30.302 | 22.563 | 18.276 | 10.964 |
| 10 | 50.770 | 38.104 | 28.495 | 23.151 | 13.988 |
| 20 | 61.386 | 46.185 | 34.619 | 28.171 | 17.085 |
| 30 | 66.703 | 50.214 | 37.659 | 30.656 | 18.606 |
| 40 | 70.516 | 53.112 | 39.851 | 32.450 | 19.710 |
| 50 | 73.548 | 55.421 | 41.602 | 33.887 | 20.598 |
| 60 | 76.104 | 57.373 | 43.087 | 35.107 | 21.355 |
| 70 | 77.908 | 58.736 | 44.112 | 35.943 | 21.864 |
| 80 | 79.904 | 25.218 | 18.947 | 15.443 | 9.400 |
| 90 | 81.275 | 61.304 | 46.061 | 37.543 | 22.854 |
| 100 | 82.959 | 62.601 | 47.055 | 38.364 | 23.370 |

表3 鄂尔多斯市重现期2a短历时lmin间隔的设计暴雨雨型结果

| 降水历时（min） | 降水强度（mm/min） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30min | 60min | 90min | 120min | 150min | 180min |
| 1 | 0.386 | 0.219 | 0.159 | 0.128 | 0.108 | 0.095 |
| 2 | 0.417 | 0.227 | 0.163 | 0.13 | 0.11 | 0.096 |
| 3 | 0.455 | 0.236 | 0.167 | 0.132 | 0.111 | 0.097 |
| 4 | 0.501 | 0.246 | 0.171 | 0.135 | 0.113 | 0.098 |
| 5 | 0.557 | 0.257 | 0.176 | 0.137 | 0.114 | 0.099 |
| 6 | 0.63 | 0.269 | 0.181 | 0.14 | 0.116 | 0.1 |
| 7 | 0.725 | 0.283 | 0.186 | 0.143 | 0.118 | 0.101 |
| 8 | 0.856 | 0.298 | 0.191 | 0.146 | 0.12 | 0.103 |
| 9 | 1.047 | 0.315 | 0.197 | 0.149 | 0.121 | 0.104 |
| 10 | 1.343 | 0.334 | 0.204 | 0.152 | 0.123 | 0.105 |
| 11 | 1.861 | 0.356 | 0.211 | 0.155 | 0.125 | 0.107 |
| 12 | 1.624 | 0.382 | 0.218 | 0.159 | 0.127 | 0.108 |
| 13 | 1.354 | 0.413 | 0.226 | 0.163 | 0.13 | 0.109 |
| 14 | 1.159 | 0.45 | 0.235 | 0.167 | 0.132 | 0.111 |
| 15 | 1.012 | 0.494 | 0.245 | 0.171 | 0.134 | 0.112 |
| 16 | 0.898 | 0.549 | 0.256 | 0.175 | 0.137 | 0.114 |
| 17 | 0.808 | 0.619 | 0.267 | 0.18 | 0.14 | 0.116 |
| 18 | 0.734 | 0.711 | 0.281 | 0.185 | 0.142 | 0.117 |
| 19 | 0.673 | 0.837 | 0.296 | 0.191 | 0.145 | 0.119 |
| 20 | 0.622 | 1.017 | 0.312 | 0.197 | 0.148 | 0.121 |
| 21 | 0.578 | 1.296 | 0.331 | 0.203 | 0.151 | 0.123 |
| 22 | 0.54 | 1.774 | 0.353 | 0.21 | 0.155 | 0.125 |
| 23 | 0.507 | 1.667 | 0.379 | 0.217 | 0.158 | 0.127 |
| 24 | 0.478 | 1.384 | 0.409 | 0.225 | 0.162 | 0.129 |
| 25 | 0.453 | 1.181 | 0.444 | 0.234 | 0.166 | 0.132 |
| 26 | 0.43 | 1.029 | 0.488 | 0.244 | 0.17 | 0.134 |
| 27 | 0.41 | 0.912 | 0.541 | 0.254 | 0.175 | 0.137 |
| 28 | 0.391 | 0.819 | 0.609 | 0.266 | 0.179 | 0.139 |
| 29 | 0.375 | 0.743 | 0.698 | 0.279 | 0.184 | 0.142 |
| 30 | 0.36 | 0.68 | 0.818 | 0.294 | 0.19 | 0.145 |
| 31 |  | 0.628 | 0.989 | 0.31 | 0.196 | 0.148 |
| 32 |  | 0.583 | 1.252 | 0.329 | 0.202 | 0.151 |
| 33 |  | 0.545 | 1.694 | 0.35 | 0.209 | 0.154 |
| 34 |  | 0.511 | 1.712 | 0.375 | 0.216 | 0.158 |
| 35 |  | 0.482 | 1.415 | 0.405 | 0.224 | 0.162 |
| 36 |  | 0.456 | 1.204 | 0.439 | 0.233 | 0.165 |
| 37 |  | 0.433 | 1.047 | 0.482 | 0.242 | 0.17 |
| 38 |  | 0.412 | 0.926 | 0.534 | 0.253 | 0.174 |
| 39 |  | 0.394 | 0.83 | 0.599 | 0.264 | 0.179 |
| 40 |  | 0.377 | 0.752 | 0.685 | 0.277 | 0.184 |
| 41 |  | 0.361 | 0.688 | 0.8 | 0.292 | 0.189 |
| 42 |  | 0.347 | 0.634 | 0.963 | 0.308 | 0.195 |
| 43 |  | 0.335 | 0.588 | 1.21 | 0.326 | 0.201 |
| 44 |  | 0.323 | 0.549 | 1.62 | 0.347 | 0.208 |
| 45 |  | 0.312 | 0.515 | 1.759 | 0.372 | 0.215 |
| 46 |  | 0.302 | 0.485 | 1.448 | 0.4 | 0.223 |
| 47 |  | 0.292 | 0.459 | 1.228 | 0.435 | 0.232 |
| 48 |  | 0.284 | 0.436 | 1.065 | 0.476 | 0.241 |
| 49 |  | 0.275 | 0.415 | 0.94 | 0.526 | 0.251 |
| 50 |  | 0.268 | 0.396 | 0.841 | 0.59 | 0.263 |
| 51 |  | 0.261 | 0.379 | 0.761 | 0.672 | 0.275 |
| 52 |  | 0.254 | 0.363 | 0.695 | 0.783 | 0.29 |
| 53 |  | 0.248 | 0.349 | 0.641 | 0.938 | 0.306 |
| 54 |  | 0.242 | 0.336 | 0.594 | 1.171 | 0.324 |
| 55 |  | 0.236 | 0.324 | 0.554 | 1.552 | 0.344 |
| 56 |  | 0.23 | 0.313 | 0.519 | 1.809 | 0.368 |
| 57 |  | 0.225 | 0.303 | 0.489 | 1.482 | 0.396 |
| 58 |  | 0.221 | 0.294 | 0.462 | 1.253 | 0.43 |
| 59 |  | 0.216 | 0.285 | 0.439 | 1.084 | 0.47 |
| 60 |  | 0.212 | 0.277 | 0.417 | 0.954 | 0.519 |
| 61 |  |  | 0.269 | 0.398 | 0.853 | 0.581 |
| 62 |  |  | 0.262 | 0.381 | 0.771 | 0.66 |
| 63 |  |  | 0.255 | 0.365 | 0.703 | 0.766 |
| 64 |  |  | 0.248 | 0.351 | 0.647 | 0.915 |
| 65 |  |  | 0.242 | 0.338 | 0.6 | 1.135 |
| 66 |  |  | 0.237 | 0.326 | 0.559 | 1.49 |
| 67 |  |  | 0.231 | 0.315 | 0.524 | 1.861 |
| 68 |  |  | 0.226 | 0.304 | 0.493 | 1.518 |
| 69 |  |  | 0.221 | 0.295 | 0.466 | 1.279 |
| 70 |  |  | 0.217 | 0.286 | 0.442 | 1.103 |
| 71 |  |  | 0.212 | 0.278 | 0.42 | 0.969 |
| 72 |  |  | 0.208 | 0.27 | 0.401 | 0.865 |
| 73 |  |  | 0.204 | 0.262 | 0.383 | 0.78 |
| 74 |  |  | 0.2 | 0.256 | 0.367 | 0.711 |
| 75 |  |  | 0.196 | 0.249 | 0.353 | 0.654 |
| 76 |  |  | 0.193 | 0.243 | 0.34 | 0.605 |
| 77 |  |  | 0.189 | 0.237 | 0.327 | 0.564 |
| 78 |  |  | 0.186 | 0.232 | 0.316 | 0.528 |
| 79 |  |  | 0.183 | 0.227 | 0.306 | 0.497 |
| 80 |  |  | 0.18 | 0.222 | 0.296 | 0.469 |
| 81 |  |  | 0.177 | 0.217 | 0.287 | 0.445 |
| 82 |  |  | 0.175 | 0.213 | 0.279 | 0.423 |
| 83 |  |  | 0.172 | 0.208 | 0.271 | 0.403 |
| 84 |  |  | 0.169 | 0.204 | 0.263 | 0.385 |
| 85 |  |  | 0.167 | 0.201 | 0.256 | 0.369 |
| 86 |  |  | 0.164 | 0.197 | 0.25 | 0.355 |
| 87 |  |  | 0.162 | 0.193 | 0.244 | 0.341 |
| 88 |  |  | 0.16 | 0.19 | 0.238 | 0.329 |
| 89 |  |  | 0.158 | 0.187 | 0.233 | 0.317 |
| 90 |  |  | 0.156 | 0.184 | 0.227 | 0.307 |
| 91 |  |  |  | 0.181 | 0.222 | 0.297 |
| 92 |  |  |  | 0.178 | 0.218 | 0.288 |
| 93 |  |  |  | 0.175 | 0.213 | 0.28 |
| 94 |  |  |  | 0.172 | 0.209 | 0.272 |
| 95 |  |  |  | 0.17 | 0.205 | 0.264 |
| 96 |  |  |  | 0.167 | 0.201 | 0.257 |
| 97 |  |  |  | 0.165 | 0.197 | 0.251 |
| 98 |  |  |  | 0.162 | 0.194 | 0.245 |
| 99 |  |  |  | 0.16 | 0.19 | 0.239 |
| 100 |  |  |  | 0.158 | 0.187 | 0.233 |
| 101 |  |  |  | 0.156 | 0.184 | 0.228 |
| 102 |  |  |  | 0.154 | 0.181 | 0.223 |
| 103 |  |  |  | 0.152 | 0.178 | 0.218 |
| 104 |  |  |  | 0.15 | 0.175 | 0.214 |
| 105 |  |  |  | 0.148 | 0.173 | 0.21 |
| 106 |  |  |  | 0.146 | 0.17 | 0.205 |
| 107 |  |  |  | 0.145 | 0.167 | 0.202 |
| 108 |  |  |  | 0.143 | 0.165 | 0.198 |
| 109 |  |  |  | 0.141 | 0.163 | 0.194 |
| 110 |  |  |  | 0.14 | 0.16 | 0.191 |
| 111 |  |  |  | 0.138 | 0.158 | 0.188 |
| 112 |  |  |  | 0.137 | 0.156 | 0.184 |
| 113 |  |  |  | 0.135 | 0.154 | 0.181 |
| 114 |  |  |  | 0.134 | 0.152 | 0.178 |
| 115 |  |  |  | 0.132 | 0.15 | 0.176 |
| 116 |  |  |  | 0.131 | 0.148 | 0.173 |
| 117 |  |  |  | 0.129 | 0.147 | 0.17 |
| 118 |  |  |  | 0.128 | 0.145 | 0.168 |
| 119 |  |  |  | 0.127 | 0.143 | 0.165 |
| 120 |  |  |  | 0.126 | 0.141 | 0.163 |
| 121 |  |  |  |  | 0.14 | 0.161 |
| 122 |  |  |  |  | 0.138 | 0.159 |
| 123 |  |  |  |  | 0.137 | 0.156 |
| 124 |  |  |  |  | 0.135 | 0.154 |
| 125 |  |  |  |  | 0.134 | 0.152 |
| 126 |  |  |  |  | 0.132 | 0.15 |
| 127 |  |  |  |  | 0.131 | 0.149 |
| 128 |  |  |  |  | 0.13 | 0.147 |
| 129 |  |  |  |  | 0.128 | 0.145 |
| 130 |  |  |  |  | 0.127 | 0.143 |
| 131 |  |  |  |  | 0.126 | 0.142 |
| 132 |  |  |  |  | 0.125 | 0.14 |
| 133 |  |  |  |  | 0.123 | 0.138 |
| 134 |  |  |  |  | 0.122 | 0.137 |
| 135 |  |  |  |  | 0.121 | 0.135 |
| 136 |  |  |  |  | 0.12 | 0.134 |
| 137 |  |  |  |  | 0.119 | 0.133 |
| 138 |  |  |  |  | 0.118 | 0.131 |
| 139 |  |  |  |  | 0.117 | 0.13 |
| 140 |  |  |  |  | 0.116 | 0.128 |
| 141 |  |  |  |  | 0.115 | 0.127 |
| 142 |  |  |  |  | 0.114 | 0.126 |
| 143 |  |  |  |  | 0.113 | 0.125 |
| 144 |  |  |  |  | 0.112 | 0.124 |
| 145 |  |  |  |  | 0.111 | 0.122 |
| 146 |  |  |  |  | 0.11 | 0.121 |
| 147 |  |  |  |  | 0.109 | 0.12 |
| 148 |  |  |  |  | 0.108 | 0.119 |
| 149 |  |  |  |  | 0.108 | 0.118 |
| 150 |  |  |  |  | 0.107 | 0.117 |
| 151 |  |  |  |  |  | 0.116 |
| 152 |  |  |  |  |  | 0.115 |
| 153 |  |  |  |  |  | 0.114 |
| 154 |  |  |  |  |  | 0.113 |
| 155 |  |  |  |  |  | 0.112 |
| 156 |  |  |  |  |  | 0.111 |
| 157 |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 158 |  |  |  |  |  | 0.109 |
| 159 |  |  |  |  |  | 0.108 |
| 160 |  |  |  |  |  | 0.108 |
| 161 |  |  |  |  |  | 0.107 |
| 162 |  |  |  |  |  | 0.106 |
| 163 |  |  |  |  |  | 0.105 |
| 164 |  |  |  |  |  | 0.104 |
| 165 |  |  |  |  |  | 0.104 |
| 166 |  |  |  |  |  | 0.103 |
| 167 |  |  |  |  |  | 0.102 |
| 168 |  |  |  |  |  | 0.101 |
| 169 |  |  |  |  |  | 0.101 |
| 170 |  |  |  |  |  | 0.100 |
| 171 |  |  |  |  |  | 0.099 |
| 172 |  |  |  |  |  | 0.099 |
| 173 |  |  |  |  |  | 0.098 |
| 174 |  |  |  |  |  | 0.097 |
| 175 |  |  |  |  |  | 0.097 |
| 176 |  |  |  |  |  | 0.096 |
| 177 |  |  |  |  |  | 0.095 |
| 178 |  |  |  |  |  | 0.095 |
| 179 |  |  |  |  |  | 0.094 |
| 180 |  |  |  |  |  | 0.093 |

附表4 历时1440min设计暴雨雨型各时段（时段长：5min）比例表（单位：%）

| 时段 | 时长/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1440_H720 | H720_H360 | H360_H240 | H240_H180 | H180_H150 | H150_H120 | H120_H90 | H90_H60 | H60_H45 | H45_H30 | H30_H15 | H15_H5 | H5 |
| 1 | 0.254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0.383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0.657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0.373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0.245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0.123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0.083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0.060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0.083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0.143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0.090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0.083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0.120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0.214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0.184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0.428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0.833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0.929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 0.829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0.362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0.277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 0.554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1.440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2.752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1.376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 0.579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 0.353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1.282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1.093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1.111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 1.923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1.748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 0.726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 0.411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 0.461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 0.565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 0.777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 0.631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 0.214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 0.214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 0.308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 0.285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 0.196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 0.538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 0.529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 0.191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 0.173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 0.183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 0.218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 0.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 0.290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 0.748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 0.925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 2.021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 1.335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 1.898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 2.820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 3.334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 1.785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 1.527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 1.041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 0.252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 0.181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 0.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 0.171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 0.163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 0.264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 0.730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 0.442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 0.842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 0.582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 0.361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 1.665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 1.592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 1.213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 1.207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 0.604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 0.964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 1.129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 1.649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 1.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 0.797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 0.595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 0.672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 1.358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 1.718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 1.015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 1.236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 3.196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 3.726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 2.306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 1.687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 1.143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 1.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 0.992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 1.401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 2.048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 0.652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 0.586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 0.524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 0.488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 0.278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 0.297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 0.188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 0.275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 0.268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 0.217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 0.185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 0.057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 0.149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 0.356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 0.316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 0.407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 0.352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 0.171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 0.180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 0.090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 0.069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 0.075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 0.151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 0.111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 0.072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 0.113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 0.068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 0.084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 0.084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 0.178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 0.291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 0.207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 0.158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 0.254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 0.215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 0.215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 0.809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 0.641 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 0.522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 0.409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 0.467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 0.482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 0.539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 0.441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 0.332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 0.314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | 0.412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | 0.233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | 0.425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | 0.420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | 0.314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | 0.553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | 0.306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | 0.084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | 0.186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | 1.207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | 1.893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | 1.468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  | 0.679 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  | 0.318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  | 0.322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | 0.680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  | 0.911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  | 0.268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  | 0.599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  | 0.266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  | 0.367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  | 0.741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | 2.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  | 1.663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  | 2.232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | 1.431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  | 0.955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  | 1.014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  | 1.301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  | 1.625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  | 2.715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  | 3.243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  | 1.434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  | 0.848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  | 0.832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  | 1.114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  | 1.156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  | 1.481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  | 2.493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  | 1.715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  | 1.975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  | 2.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  | 2.096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  | 2.330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  | 2.341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  | 1.798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  | 1.328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  | 1.437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  | 2.238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  | 1.909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  | 2.168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  |  | 2.531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  |  | 4.323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  |  | 5.027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  |  | 4.362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  | 4.556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 5.032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  |  |  | 8.624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  |  |  | 8.663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  |  | 7.325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  |  | 7.349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  |  |  | 7.662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  |  | 8.286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  |  | 8.159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  |  |  | 7.229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  |  | 9.670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  |  | 9.325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  |  |  |  | 14.890 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  |  |  |  | 14.275 |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  |  |  |  |  | 14.463 |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 |  |  |  |  |  | 17.795 |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.933 |  |  |
| 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.961 |  |
| 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.039 |  |
| 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.147 |  |  |
| 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.920 |  |  |
| 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.955 |  |  |  |
| 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.981 |  |  |  |
| 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.065 |  |  |  |
| 225 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.462 |  |  |  |  |
| 226 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.450 |  |  |  |  |
| 227 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.088 |  |  |  |  |
| 228 |  |  |  |  |  |  |  | 19.899 |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  |  |  |  |  |  | 18.286 |  |  |  |  |  |
| 230 |  |  |  |  |  |  |  | 17.381 |  |  |  |  |  |
| 231 |  |  |  |  |  |  |  | 17.981 |  |  |  |  |  |
| 232 |  |  |  |  |  |  |  | 9.324 |  |  |  |  |  |
| 233 |  |  |  |  |  |  |  | 17.129 |  |  |  |  |  |
| 234 |  |  |  |  |  |  | 12.445 |  |  |  |  |  |  |
| 235 |  |  |  |  |  |  | 18.797 |  |  |  |  |  |  |
| 236 |  |  |  |  |  |  | 11.216 |  |  |  |  |  |  |
| 237 |  |  |  |  |  |  | 14.050 |  |  |  |  |  |  |
| 238 |  |  |  |  |  |  | 22.325 |  |  |  |  |  |  |
| 239 |  |  |  |  |  |  | 21.167 |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  |  |  |  |  | 20.817 |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 |  |  |  |  |  | 17.760 |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 |  |  |  |  | 23.922 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 |  |  |  |  | 21.027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 |  |  |  |  | 11.817 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 |  |  |  |  | 10.705 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 |  |  |  |  | 13.615 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 |  |  |  |  | 18.914 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 |  |  |  | 9.095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 |  |  |  | 8.613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  | 5.528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 |  |  | 4.673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 |  |  | 3.953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 |  |  | 3.833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 |  |  | 3.240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 |  |  | 3.015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 |  |  | 3.790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 |  |  | 3.525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 |  |  | 3.985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 |  |  | 4.069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 |  |  | 3.256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 |  |  | 4.051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 |  |  | 5.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 |  |  | 5.322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 |  |  | 4.009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 |  |  | 3.763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 |  |  | 3.690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 |  |  | 5.367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 |  | 2.134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 |  | 1.625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 |  | 2.015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 |  | 1.585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  | 1.602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 |  | 3.415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 |  | 2.482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 |  | 1.977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 |  | 1.597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 |  | 1.078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 |  | 2.054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 |  | 1.264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 |  | 1.195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 |  | 1.225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 |  | 1.719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 |  | 2.188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 |  | 2.467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 |  | 0.957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 |  | 0.688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附图1 短历时p-i-t关系曲线图

附图2 短历时不同降雨历时的暴雨强度频率曲线图

附图3 长历时p-i-t关系曲线图

附图4 长历时不同降雨历时的暴雨强度频率曲线图

附图5.1 芝加哥法推求重现期2a短历时设计暴雨雨型分布图

附图5.2 芝加哥法推求重现期5a短历时设计暴雨雨型分布图

附图5.3 芝加哥法推求重现期10a短历时设计暴雨雨型分布图

附图5.4 芝加哥法推求重现期20a短历时设计暴雨雨型分布图