子报告1

建设工程消防施工竣工报告

（2021版）

| 工程名称： |  |
| --- | --- |
| 编制日期： |  |
| 项目负责人： |  |
| 单位技术负责人： |  |
| 施工单位（盖章）： |  |

鄂尔多斯市住房和城乡建设局制

建设工程消防施工竣工报告

| 一、工程概况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目 负责人 |  |
| 设计单位 |  | 项目 负责人 |  |
| 总包单位 |  | 项目 负责人 |  |
| 承建单位 （土建） |  | 项目 负责人 |  |
| 承建单位 （装修） |  | 项目 负责人 |  |
| 承建单位 （消防设施） |  | 项目 负责人 |  |
| 监理单位 |  | 项目 负责人 |  |
| 消防设施 检测单位 |  | 项目 负责人 |  |
| 消防设计技术审查合格书编号 |  | 消防设计审查文号 |  |
| 建筑工程施工许可证号/批准开工报告编号或证明文件编号（依法需办理的） |  | 工程质量 监督单位 |  |
| 工程概况 | (示例)：地下三层、地上二十八层。负3层7310.02㎡，负2层 7310.02㎡，负1层7536.02㎡（其中商业2942.95㎡，车库4593.09㎡），第1层商业面积3978.78㎡，第2-5层商业3176.84㎡，第6层商业1392.69㎡、公寓596.23㎡，第7层以上为2个塔楼，住宅塔楼7-28层，每层938.10㎡，公寓塔楼7-28层，每层898.13㎡，建筑高度95.8m，为一类高层建筑。 |  |  |

| 工程 内容 | □建筑防火 □室内装修 □消防电梯 □室内消火栓系统 □室外消火栓系统 □自动喷水灭火系统 □火灾自动报警系统 □疏散及应急照明系统 □防火门及防火卷帘系统 □通风防排烟系统 □气体灭火系统 □其他 |
| --- | --- |
| 施工及 验收依据 | □1.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013） □2.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版） □3.《人民防空工程设计防火规范》（GB50098-2009） □4.《汽车库修车库停车场设计防火规范》（GB50067-2014） □5.《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（GB/T51313-2018） □6.《防火卷帘防火门防火窗施工及验收规范》（GB50877-2014） □7.《建筑钢结构防火技术规范》（GB51249-2017） □8.《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017） □9.《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354-2005） □10.《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014） □11.《室内消火栓安装》99S202 □12.《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017） □13.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017） □14.《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005） □15.《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） □16.《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） □17.《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013） □18.《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2016） □19.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018） □20.《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） □21.《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002） □22.建筑安装工程施工图集（第四版）消防 □23.设计文件、施工图；设计说明和设计指定的标准图集；设计交底会议纪要、设计变更文件；其他消防技术标准； □24.建设工程施工合同。 |
| 质量控制 | - 材料、成品的合格证、检验批报告等各项质量保证资料基本齐全；对于所进场的建筑材料，指定了专人负责，进行了严格管理；并对进场材料及时取样，送检测单位检验合格后方予使用，严格把关。 - 分项、分部工程的施工，能严格按图纸及要求组织实施，有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作；有较完善的质量管理体系。 - 工程资料与施工进度同步，隐蔽验收均有图片资料佐证。 |

| 质量保证资料自查内容 | 内容 | 份数 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——防火涂料等防火保护材料 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——防火卷帘、防火门、防火窗 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——消防电梯 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——保温及空调系统保温材料 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——装修材料 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——热镀锌钢管DN150/DN125/DN100/DN80等 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——阀门 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——消防水泵、稳压水泵等 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——报警阀 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——消火栓箱、消火栓等 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——自动灭火喷头 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——消防风机 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——无管网灭火装置 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——火灾自动报警控制器、联动控制器等 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——消火栓按钮、感烟探测器、手动报警按钮等 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——信号电缆、电源电缆等 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——消防设备电源控制柜 |  |  |

| 工程质量记录自查内容 | 内容 | 份数 |  | 是否合格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □钢结构防火涂料保护检验批质量验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | □钢结构防火板保护检验批质量验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | □钢结构柔性毡状材料保护检验批质量验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | □钢结构混凝土（砂浆或砌体）保护检验批质量验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | □防火卷帘、防火门、防火窗安装过程检查记录 |  |  |  |  |  |
|  | □防火卷帘、防火门、防火窗隐蔽工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | □防火卷帘、防火门、防火窗调试过程检查记录 |  |  |  |  |  |
|  | □防火卷帘、防火门、防火窗工程质量控制资料核查记录 |  |  |  |  |  |
|  | □建筑内部装修工程防火施工过程检查记录 |  |  |  |  |  |
|  | □建筑内外保温分项工程施工过程质量检查记录 |  |  |  |  |  |
|  | □消防给水及消火栓系统施工过程质量检查记录 |  |  |  |  |  |
|  | □室内外消火栓系统安装工程检验批质量验收记录表 |  |  |  |  |  |
|  | □室内外消火栓系统隐蔽工程检查记录表 |  |  |  |  |  |
|  | □消防给水及消火栓系统水压试验记录 |  |  |  |  |  |
|  | □消防给水及消火栓系统管网冲洗记录 |  |  |  |  |  |
|  | □室内消火栓系统严密性试验记录 |  |  |  |  |  |
|  | □消防给水及消火栓系统联动试验记录 |  |  |  |  |  |
|  | □消防给水及消火栓系统工程质量控制资料检查记录 |  |  |  |  |  |
|  | □自动喷水灭火系统施工过程质量检查记录 |  |  |  |  |  |
|  | □自动喷水灭火系统安装工程检验批质量验收记录表 |  |  |  |  |  |
|  | □自动喷水灭火系统隐蔽工程检查记录表 |  |  |  |  |  |
|  | □自动喷水灭火系统水压试验记录 |  |  |  |  |  |
|  | □自动喷水灭火系统管网冲洗记录 |  |  |  |  |  |
|  | □自动喷水灭火系统严密性试验记录 |  |  |  |  |  |
|  | □自动喷水灭火系统联动试验记录 |  |  |  |  |  |
|  | □自动喷水灭火系统工程质量控制资料检查记录 |  |  |  |  |  |
| 工程质量记录自查内容 | 内容 |  | 份数 |  | 是否合格 |  |
|  | □气体灭火系统工程施工过程检查记录 |  |  |  |  |  |
|  | □气体灭火系统工程施工过程检查记录 |  |  |  |  |  |
|  | □气体灭火系统隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | □气体灭火系统工程施工过程检查记录 |  |  |  |  |  |
|  | □气体灭火系统工程质量控制资料核查记录 |  |  |  |  |  |
|  | □防排烟系统工程进场检验检查记录 |  |  |  |  |  |
|  | □防排烟系统施工过程检查记录 |  |  |  |  |  |
|  | □防排烟系统施工过程检查记录 |  |  |  |  |  |
|  | □防排烟系统工程质量控制资料检查记录 |  |  |  |  |  |
|  | □消防应急照明和疏散指示系统系统材料和设备进场检查、系统线路设计检查和安装质量检查记录 |  |  |  |  |  |
|  | □消防应急照明和疏散指示系统系统部件现场设置情况、应急照明控制器联动控制编程记录 |  |  |  |  |  |
|  | □消防应急照明和疏散指示系统系统调试、工程检测、工程验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | □表C.0.2火灾自动报警系统施工过程检查记录 |  |  |  |  |  |
|  | □表C.0.3火灾自动报警系统施工过程检查记录 |  |  |  |  |  |
|  | □表C.0.4火灾自动报警系统施工过程检查记录 |  |  |  |  |  |
|  | □表D 火灾自动报警系统工程质量控制资料核查记录 |  |  |  |  |  |
|  | □火灾报警系统隐蔽工程检查记录表 |  |  |  |  |  |
|  | □电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | □电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表 |  |  |  |  |  |
|  | □电气绝缘电阻测试记录 |  |  |  |  |  |
|  | □电气接地电阻测试记录 |  |  |  |  |  |
|  | □施工组织设计 |  |  |  |  |  |
|  | □工程开工报告 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程验收情况 | 内容 | 份数 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □钢结构防火保护分项工程质量验收记录 |  |  |
|  | □防火卷帘、防火门、防火窗分项工程质量验收记录 |  |  |
|  | □（消防）电梯分项工程质量验收记录表 |  |  |
|  | □建筑内部装修分部工程防火验收记录 |  |  |
|  | □建筑内外保温分项工程防火验收记录 |  |  |
|  | □消防给水系统及消火栓系统分项工程验收记录 |  |  |
|  | □自动喷水灭火系统分项工程自验收记录 |  |  |
|  | □气体灭火系统子分部工程质量验收记 |  |  |
|  | □防排烟系统子分部工程验收记录 |  |  |
|  | □表E 火灾自动报警系统分项工程验收记录 |  |  |
| 综合评定结论 | - 按照设计文件和国家工程建设消防技术标准施工，工程的质量符合设计要求和施工验收规范的规定； - 质保资料基本齐全；工程观感质量良好； - 施工企业自评验收意见：满足验收规范要求，通过验收，敬请监理单位核定、设计单位认可、建设单位验收，政府部门予以备案。 （土建或总承包施工单位盖章） 项目负责人（签名）： 年 月 日 |  |  |
| 备注 | 1.表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写的，应划“\”。2.表格中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。3.表格栏目不够的可自行增加。 |  |  |

子报告2

建设工程消防设计质量检查报告

（2021版）

| 工程名称： |  |
| --- | --- |
| 编制日期： |  |
| 设计单位（盖章）： |  |

鄂尔多斯市住房和城乡建设局制

建设工程消防设计质量检查报告

| 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| 建筑高度 |  |  |  | 层 数 |  | 地下 层、地上 层 |
| 施工图审号 |  |  |  | 图审机构名称 |  |  |
| 设计单位名称 |  |  |  | 资质等级 |  |  |
|  |  |  |  | 资质编号 |  |  |
| 设计依据： □1.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版） □2.《人民防空工程设计防火规范》（GB50098-2009） □3.《汽车库修车库停车场设计防火规范》（GB50067-2014） □4.《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（GB/T51313-2018） □5.《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017） □6.《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014） □7.《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017） □8.《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005） □9.《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） □10.《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013） □11.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018） □12.《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） □13.工程建设标准强制性条文、其它相关的消防技术标准； □14.地方性规范标准和相关质量管理办法、规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 | （示例）：1.本工程按国家工程技术消防技术标准进行工程设计，执行了有关部门批文及规范标准； 2.在施工过程中，设计单位签发的设计文件（包括设计变更通知单和技术核定单等）符合国家规范、强制性标准要求，实物质量与设计文件相符； 3.本工程已完成工程设计文件要求的各项内容； 4.通过现场全面检查，施工满足设计文件及规范要求，未发现施工缺陷和其它问题，认可施工单位的自评意见。 符合设计文件和相关技术标准要求，验收合格。 项目负责人（签名）： 设计单位技术负责人（签名）： 设计单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人身份证号码： |  |  |  | 技术负责人身份证号码： |  |
| 备注：1.表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写的，应划“\”。表格栏目不够的可自行增加。 2.表格中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。 |  |  |  |  |  |  |

子报告3

建设工程消防施工质量

监理评估报告

（2021版）

| 工程名称： |  |
| --- | --- |
| 编制日期： |  |
| 消防专业监理工程师： |  |
| 总监理工程师： |  |
| 监理单位技术负责人： |  |
| 监理单位（盖章）： |  |

鄂尔多斯市住房和城乡建设局制

建设工程消防施工质量监理评估报告

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目 负责人 |  |
| 设计单位 |  | 项目 负责人 |  |
| 总包单位 |  | 项目 负责人 |  |
| 承建单位 （土建） |  | 项目 负责人 |  |
| 承建单位 （装修） |  | 项目 负责人 |  |
| 承建单位 （消防设施） |  | 项目 负责人 |  |
| 监理单位 |  | 项目 负责人 |  |
| 消防设施检测 单位 |  | 项目 负责人 |  |
| 消防设计技术审查合格书编号 |  | 消防设计审查（备案）文号 |  |
| 建筑工程施工许可证号/批准开工报告编号或证明文件编号（依法需办理的） |  | 工程质量监督单位 |  |

| 基本 情况 | （示例）：地下三层、地上二十八层。负3层7310.02㎡，负2层 7310.02㎡，负1层7536.02㎡（其中商业2942.95㎡，车库4593.09㎡），第1层商业面积3978.78㎡，第2-5层商业3176.84㎡，第6层商业1392.69㎡、公寓596.23㎡，第7层以上为2个塔楼，住宅塔楼7-28层，每层938.10㎡，公寓塔楼7-28层，每层898.13㎡，建筑高度95.8m，为一类高层建筑。 |
| --- | --- |
| 工程 内容 | □建筑防火 □室内装修 □消防电梯 □室内消火栓系统 □室外消火栓系统 □自动喷水灭火系统 □火灾自动报警系统 □疏散及应急照明系统 □防火门及防火卷帘系统 □通风防排烟系统 □气体灭火系统 □其他 |
| 施工 及 验收 依据 | □1.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013） □2.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版） □3.《人民防空工程设计防火规范》（GB50098-2009） □4.《汽车库修车库停车场设计防火规范》（GB50067-2014） □5.《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（GB/T51313-2018） □6.《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范GB50877-2014） □7.《建筑钢结构防火技术规范》（GB51249-2017） □8.《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017） □9.《建筑内部装修防火施工及验收规范 GB50354-2005） □10.《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014） □11.《室内消火栓安装》99S202 □12.《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017） □13.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017） □14.《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005） □15.《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） □16.《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） □17.《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013） □18.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2016） □19.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018） □20.《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） □21.《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002） □22.建筑安装工程施工图集（第四版）消防 □23.设计文件、施工图：设计说明和设计指定的标准图集；设计交底会议纪要、设计变更文件；其他消防技术标准； □24.建设工程施工合同。 |
| 质量 控制 | - 材料、成品的合格证、检验批报告等各项质量保证资料基本齐全；对于所进场的建筑材料，指定了专人负责，进行了严格管理；并对进场材料及时取样，送检测单位检验合格后方予使用，严格把关； - 分项、分部工程的施工，能严格按图纸及要求组织实施，有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作；有较完善的质量管理体系； - 工程资料与施工进度同步，隐蔽验收均有图片资料佐证。 |

| 质量 保证 资料 自查 内容 | 内容 | 份数 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——防火涂料等防火保护材料 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——防火卷帘、防火门、防火窗 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——消防电梯 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——保温及空调系统保温材料 |  |  |
|  | 材料/构配件/设备进场报验表——装修材料 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——热镀锌钢管DN150/DN125/DN100/DN80等 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——阀门 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——消防水泵、稳压水泵等 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——报警阀 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——消火栓箱、消火栓等 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——自动灭火喷头 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——消防风机 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——无管网灭火装置 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——火灾自动报警控制器、联动控制器等 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——消火栓按钮、感烟探测器、手动报警按钮等 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——信号电缆、电源电缆等 |  |  |
|  | □材料/构配件/设备进场报验表——消防设备电源控制柜 |  |  |

| 工程 质量 记录 自查 内容 | 内容 | 份数 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □钢结构防火涂料保护检验批质量验收记录 |  |  |
|  | □钢结构防火板保护检验批质量验收记录 |  |  |
|  | □钢结构柔性毡状材料保护检验批质量验收记录 |  |  |
|  | □钢结构混凝土（砂浆或砌体）保护检验批质量验收记录 |  |  |
|  | □防火卷帘、防火门、防火窗安装过程检查记录 |  |  |
|  | □防火卷帘、防火门、防火窗隐蔽工程质量验收记录 |  |  |
|  | □防火卷帘、防火门、防火窗调试过程检查记录 |  |  |
|  | □防火卷帘、防火门、防火窗工程质量控制资料核查记录 |  |  |
|  | □建筑内部装修工程防火施工过程检查记录 |  |  |
|  | □建筑内外保温分项工程施工过程质量检查记录 |  |  |
|  | □消防给水及消火栓系统施工过程质量检查记录 |  |  |
|  | □室内外消火栓系统安装工程检验批质量验收记录表 |  |  |
|  | □室内外消火栓系统隐蔽工程检查记录表 |  |  |
|  | □消防给水及消火栓系统水压试验记录 |  |  |
|  | □消防给水及消火栓系统管网冲洗记录 |  |  |
|  | □室内消火栓系统严密性试验记录 |  |  |
|  | □消防给水及消火栓系统联动试验记录 |  |  |
|  | □消防给水及消火栓系统工程质量控制资料检查记录 |  |  |
|  | □自动喷水灭火系统施工过程质量检查记录 |  |  |
|  | □自动喷水灭火系统安装工程检验批质量验收记录表 |  |  |
|  | □自动喷水灭火系统隐蔽工程检查记录表 |  |  |
|  | □自动喷水灭火系统水压试验记录 |  |  |
|  | □自动喷水灭火系统管网冲洗记录 |  |  |
|  | □自动喷水灭火系统严密性试验记录 |  |  |
|  | □自动喷水灭火系统联动试验记录 |  |  |
|  | □自动喷水灭火系统工程质量控制资料检查记录 |  |  |
| 工程 质量 记录 自查 内容 | 内容 | 份数 | 是否合格 |
|  | □气体灭火系统工程施工过程检查记录 |  |  |
|  | □气体灭火系统工程施工过程检查记录 |  |  |
|  | □气体灭火系统隐蔽工程验收记录 |  |  |
|  | □气体灭火系统工程施工过程检查记录 |  |  |
|  | □气体灭火系统工程质量控制资料核查记录 |  |  |
|  | □防排烟系统工程进场检验检查记录 |  |  |
|  | □防排烟系统施工过程检查记录 |  |  |
|  | □防排烟系统施工过程检查记录 |  |  |
|  | □防排烟系统工程质量控制资料检查记录 |  |  |
|  | □消防应急照明和疏散指示系统系统材料和设备进场检查、系统线路设计检查和安装质量检查记录 |  |  |
|  | □消防应急照明和疏散指示系统系统部件现场设置情况、应急照明控制器联动控制编程记录 |  |  |
|  | □消防应急照明和疏散指示系统系统调试、工程检测、工程验收记录 |  |  |
|  | □表 C.0.2火灾自动报警系统施工过程检查记录 |  |  |
|  | □表C.0.3 火灾自动报警系统施工过程检查记录 |  |  |
|  | □表C.0.4 火灾自动报警系统施工过程检查记录 |  |  |
|  | □表D 火灾自动报警系统工程质量控制资料核查记录 |  |  |
|  | □火灾报警系统隐蔽工程检查记录表 |  |  |
|  | □电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 |  |  |
|  | □电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表 |  |  |
|  | □电气绝缘电阻测试记录 |  |  |
|  | □电气接地电阻测试记录 |  |  |
|  | □施工组织设计 |  |  |
|  | □工程开工报告 |  |  |

| 分部 分项 工程 验收 情况 | 内容 | 份数 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □钢结构防火保护分项工程质量验收记录 |  |  |
|  | □防火卷帘、防火门、防火窗分项工程质量验收记录 |  |  |
|  | □（消防）电梯分项工程质量验收记录表 |  |  |
|  | □建筑内部装修分部工程防火验收记录 |  |  |
|  | □建筑内外保温分项工程防火验收记录 |  |  |
|  | □消防给水系统及消火栓系统分项工程验收记录 |  |  |
|  | □自动喷水灭火系统分项工程自验收记录 |  |  |
|  | □气体灭火系统子分部工程质量验收记 |  |  |
|  | □防排烟系统子分部工程验收记录 |  |  |
|  | □表E火灾自动报警系统分项工程验收记录 |  |  |
| 消防系统检测 | 经XXXX消防安全检测有限公司对该工程进行检测，确认该系统质量符合相关规程要求。 |  |  |
| 综合评定结论 | - 消防工程所有工程内容已全部施工完毕，所含各分项质量经检查验收，全部合格； - 质量控制资料完整； - 涉及安全和使用功能的各项检测实验报告均符合要求； - 观感质量一般（良好）。 （监理单位盖章） 项目负责人（签名）： 年 月 日 |  |  |
| 备注 | 1.表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写的，应划“\”。2.表格中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。3.表格栏目不够的可自行增加。 |  |  |